| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» на 2011-2015 год с перспективой до 2020 года. |  |
| --- | --- |
| Утверждена постановлением администрации муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» № 54 от 17.08. 2011г. ПАСПОРТ муниципальной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» на 2011 – 2015 год с перспективой до 2020 года. Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 года. Основание для разработки Программы Постановление главы администрации МО «Пологозаймищенский сельсовет» № 54 от 17.08.2011 года. Основные разработчики Программы Администрация МО «Пологозаймищенский сельсовет» Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» Основные исполнители Предприятия жилищно-коммунального комплекса МО «Пологозаймищенский сельсовет» Цели и задачи Программы Основными целями Программы являются: обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффетивности; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; урегулировать потерю энергоресурсов, путем установки приборов учета более высокого класса точности разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ; формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса; увеличение пропускной способности сетей; Замена и ремонт морально устаревшего и физически изношенного оборудования; обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков. Сроки реализации 2011– 2015 год Перечень программных мероприятий модернизацию сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. Объемы потребности в финансировании Программы Объем финансирования Программы составляет 44482,95 тысяч рублей, в т.ч.бюджет муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» - 557,95 тысяч рублей, районный бюджет — 4000,0 тысяч рублей, областной бюджет – 39925,00 тыс. руб. Организация контроля за исполнением Программы Контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: замена разводящих сетей водоотведения, канализации и электрических, улучшение водоснабжения муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет»; ремонт теплосетей; снижение уровня потерь; повышение качества и надежности водо-, теплоснабжения потребителей; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; снижение эксплуатационных затрат. Введение Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и на основании программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 31.08.2010 года №378-П. Муниципальная целевая «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 года» направлена на снижение сверхнормативных потерь энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание инженерной инфраструктуры и устранение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения потребителей водой и теплом. Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса, развития конкуренции в сфере предоставления услуг. . 1. Механизм реализации Программы Механизм взаимодействия администрации муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» и предприятий ЖКХ в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме: 1. Администрации муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет»: - разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет», - утверждает мероприятия, разработанные предприятиями ЖКХ в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; - проводит проверку проведенных мероприятий, подготовленных предприятиями ЖКХ на предмет их соответствия условиям утвержденного плана и обоснованности расчета, необходимых для ее реализации и финансовых потребностей; - проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг предприятий ЖКХ; - принимает решение об источнике финансирования мероприятий (федеральный бюджет, муниципальный бюджет, собственные средства предприятий). 2. Предприятия ЖКХ муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» на основании условий и сроков технического задания, утвержденного администрацией муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» и разработанного в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры: -готовят проекты мероприятий и расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данных мероприятий; -в случае необходимости устраняют выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной программы; 2. Перечень комплексных мероприятий. Основными проблемами являются износ существующих систем коммунальной инфраструктуры, потеря энергоресурсов 2.1.Модернизация существующих сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. Основной целью мероприятий модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, наращивание мощности при модернизации коммунальной инфраструктуры. Сводные данные о состоянии систем коммунальной инфраструктуры поселения. № п/п Наименование объекта Единица измерения Кол-во Средний физический износ, % Котельные ед. 1 15 Сети теплоснабжения км. 0,2 100 Сети водоснабжения км. 13,2 100 2.3. Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. В результате действия Программы планируется максимально реализовать потребности в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие четыре года, проводить планово-предупредительные ремонтные работы сетей и оборудования вместо аварийно-восстановительных работ на проблемных участках. Основными источниками финансирования являются: -средства бюджета муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет», областного и районного бюджетов. Общий объем финансирования в рамках муниципальных программ – 44482,95 тыс. рублей, из них областной бюджет – 39925,00 тыс. рублей, районный бюджет – 4000,00 тыс. рублей, бюджет МО «Пологозаймищенский сельсовет» – 557,95 тыс. рублей. 3. Ресурсное обеспечение программы. Планируемые мероприятия программы на 2010-2015 гг. мероприятия Срок исполнения Источник финансирования Потребность в средствах, тыс.руб. Оснащение зданий приборами учета энергоресурсов более высокого класса точности 2012 г. 2013 г. Местный бюджет 2,50 2,50 Замена ламп накаливания на энергосберегающие 2010 г. 2011 г. Местный бюджет 1,50 6,45 Замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники 2012 г. 2013 г. 2014 г. Местный бюджет 80,00 100,00 100,00 Проведение обязательного энергетического обследования 2011 г. Местный бюджет 40,00 Продолжение строительства разводящих сетей газопровода 12 км 2011 г. 2012 г. Областной бюджет 4900,00 800,00 Изготовление проектной документации и строительство газопровода нижней террасы села 2012 г. 2013 г. Областной бюджет Районный бюджет 4000,00 4000,00 Реконструкция сетей питьевого водопровода 2012 г. Областной бюджет 30000,00 Ремонт дорог с твердым покрытием 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Областной бюджет 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 Ремонт дорог с твердым покрытием 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Местный бюджет 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 ИТОГО: 44482,95 6. Управление и контроль в процессе реализации программы Системы организации контроля за исполнением программы: Исполнители программы осуществляют реализацию мероприятий по данной программе. Администрация МО «Пологозаймищенский сельсовет» осуществляет общий контроль исполнения мероприятий. 7. Оценка эффективности, социально-экономических последствий от реализации программы Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры поселения «Пологое Займище» - обеспечение надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение количества аварий на сетях; - снижение потерь энергоресурсов; - приведение сетей в нормативное состояние. |